## A-W
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Sanitär
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076WVE01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Inbetriebnahmeprotokoll der Anlage |  | J | N | J | N
4 | Rohrnetzberechnung |  | J | N | J | N
5 | Protokoll Druckprüfung |  | J | N | J | N
6 | Reinigungs- und Spülnachweise |  | J | N | J | N
7 | KTW-Zertifikat nach DVGW Arbeitsblatt W270 |  | J | N | J | N
8 | TÜV-Abnahme mit Prüfbuch für den Druckbehälter. |  | J | N | J | N
9 | Spezielle hygienische Protokolle für Sanitärleitungen im Krankenhaus-/Laborbereich, z.B.: Chemische/thermische Desinfektionen aller Trinkwassernetze (Trinkwasser-kalt, Trinkwasser-warm, aufbereitetes Wasser). |  | J | N | J | N
10 | Einstellungen von Pumpen und FU, Temperaturangaben von Vor- und Rücklauf, Steuerzeiten |  | J | N | J | N
11 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
12 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
13 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
14 | Abwasserleitungen/-kanäle Kanalbefahrung |  | J | N | J | N
15 | Entwässerungspläne und die Aufzeichnungen der Kanalbefahrung der Grundleitungen |  | J | N | J | N
16 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
17 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
18 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
18.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
18.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
18.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
18.4 | - Legende |  | J | N | J | N
18.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
19 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## BMA
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Brandmeldeanlage
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076SBM01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
4 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
5 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
6 | Anlagenpass |  | J | N | J | N
7 | Brandfallsteuermatrix |  | J | N | J | N
8 | Betriebsbuch (zur Hinterlegung bei der BMZ) |  | J | N | J | N
9 | Feuerwehrlaufkarten |  | J | N | J | N
10 | Zertifikat der Errichterfirma nach DIN 14675 |  | J | N | J | N
11 | Errichterbescheinigung |  | J | N | J | N
12 | Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll |  | J | N | J | N
13 | Dokumentationsnachweis innerer Blitzschutz |  | J | N | J | N
14 | Kopie vom Linienbuch |  | J | N | J | N
15 | Produktunterlagen / Bedienungsanleitungen |  | J | N | J | N
16 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
17 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
18 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
18.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
18.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
18.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
18.4 | - Legende |  | J | N | J | N
18.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
19 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## E
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Elektro
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076EVI01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
4 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil |  | J | N | J | N
5 | Katalogverweise farblich gekennzeichnet (z.B. mit Textmarker)? |  | J | N | J | N
6 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
7 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
8 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
9 | Sicherungslegende des betroffenen UV. Die Sicherungslegende liegt im tba in Dateiform (Excel) vor und kann zur Änderung/Ergänzung angefordert werden. |  | J | N | J | N
10 | Schaltplan des betroffenen Elektro UV |  | J | N | J | N
11 | Absicherung der Anlage angegeben? |  | J | N | J | N
12 | Prüfprotokoll sämtlicher Prüfungen und Messwerte nach VDE 0100 Teil 600 unter Verwendung eines Standard Prüfprotokolls. |  | J | N | J | N
13 | Sicherheitsbeleuchtung: (EBS) Prüfprotokoll nach DIN VDE 5035-6, DIN EN 1838 |  | J | N | J | N
14 | Antennenanlage (EAA) Messprotokolle der Antennenanlage |  | J | N | J | N
15 | Programmierung Bussystem auf Datenträger |  | J | N | J | N
16 | Leuchtenlisten /Leuchtmittellisten (Typ und Anzahl) |  | J | N | J | N
17 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
18 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
19 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
19.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
19.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
19.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
19.4 | - Legende |  | J | N | J | N
19.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
20 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Unterschrift:

## F
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Aufzug
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076FAP01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
4 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil |  | J | N | J | N
5 | Katalogverweise farblich gekennzeichnet (z.B. mit Textmarker)? |  | J | N | J | N
6 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
7 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
8 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
9 | Prüfprotokoll sämtlicher Prüfungen und Messwerte nach VDE 0100 Teil 600 unter Verwendung eines Standard Prüfprotokolls. |  | J | N | J | N
10 | Parameterlisten zu allen eingestellten Werten von Schaltgeräten/Bauteilen und Systemeinheiten (z. B. Türzeiten, Fahr- und Regelungsparameter). |  | J | N | J | N
11 | Anleitung zur Überprüfung sicherheitstechnischer Anlagenkomponenten (wie ist was zur Zwischen- und Hauptprüfung der Aufzugsanlage zu prüfen; z. B. Rohrbruchventil, Sicherheitsschaltung, Fahren in die Endschalter und dergleichen). |  | J | N | J | N
12 | Beschreibung des Diagnosegerätes einschl. Fehlercodespeicherbeschreibung. |  | J | N | J | N
13 | Prüfbuch der Aufzugsanlage, einschließlich der EG-Konformitätserklärung und der sicherheitstechnischen Bewertung nach BetrSichV. |  | J | N | J | N
14 | EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Gefahrstoffverordnung (bei hydraulischen Aufzugsanlagen) |  | J | N | J | N
15 | Prüfprotokoll nach VAwS (nur bei hydr. Aufzugsanlagen). |  | J | N | J | N
16 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
17 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
18 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
18.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
18.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
18.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
18.4 | - Legende |  | J | N | J | N
18.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
19 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## G
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Druckluft
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076GDL01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
5 | Katalogverweise farblich gekennzeichnet (z.B. mit Textmarker)? |  | J | N | J | N
6 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
7 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
8 | Konformitätserklärung nach MPG / MPR |  | J | N | J | N
9 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
10 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
11 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
12 | Gasartenprüfung bei medizinischen/technischen Gasen |  | J | N | J | N
13 | Protokoll Druckprüfung |  | J | N | J | N
14 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
14.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
14.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
14.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
14.4 | - Legende |  | J | N | J | N
14.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
15 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## H
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Heizung
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076HIH01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
4 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil |  | J | N | J | N
5 | Einstellungen von Pumpen und FU, Temperaturangaben von Vor- und Rücklauf, Steuerzeiten |  | J | N | J | N
6 | Einstellparameter Druck und Aussdehnungsgefäß |  | J | N | J | N
7 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
8 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
9 | Werkstoffprüfzertifikate Rohrleitungen |  | J | N | J | N
10 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
11 | Protokoll Druck-/ Dichtigkeitsprüfung |  | J | N | J | N
12 | Rohrnetzberechnung |  | J | N | J | N
13 | Wärmebedarfsberechnung |  | J | N | J | N
14 | Hydraulische Berechnung + Einstellwerte |  | J | N | J | N
15 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
16 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
17 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
17.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
17.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
17.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
17.4 | - Legende |  | J | N | J | N
17.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
18 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## K
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Umluftkühlgerät
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076KKA01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
4 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil |  | J | N | J | N
5 | Einstellungen von Pumpen und FU, Temperaturangaben von Vor- und Rücklauf, Steuerzeiten |  | J | N | J | N
6 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
7 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
8 | Werkstoffprüfzertifikate Rohrleitungen |  | J | N | J | N
9 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
10 | Kältemaschine / ULK: Liste der eingebauten Geräte mit Angaben zu: |  | J | N | J | N
10.1 | - Raumnummer |  | J | N | J | N
10.2 | - Kälteleistung |  | J | N | J | N
10.3 | - wo Maschine / ULK elektrisch abgesichert ist |  | J | N | J | N
10.4 | - Kältemittel |  | J | N | J | N
10.5 | - Kältemittelmenge (kg) |  | J | N | J | N
10.6 | - GWP-Wert |  | J | N | J | N
10.7 | - CO2-Äquivalent: Tonnen |  | J | N | J | N
10.8 | - Kälteöl |  | J | N | J | N
10.9 | - Notwendigkeit Dichtheitsprüfung nach F-Gasverordnung |  | J | N | J | N
11 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
12 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
13 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
13.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
13.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
13.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
13.4 | - Legende |  | J | N | J | N
13.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
14 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## L
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Lüftung
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076LKL01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
4 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil; Auflistung der verwendeten Filter |  | J | N | J | N
5 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
6 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen z.B. Requalifizierung OPs |  | J | N | J | N
7 | GMP-Bereiche: Nachweis der Qualifizierung der Anlage (DQ, IQ, OQ, PQ) |  | J | N | J | N
8 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
9 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
10 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
11 | Kanalnetzberechnungen, Ausdruck und auf CD. |  | J | N | J | N
12 | Luftmengenmessung der eingeregelten Anlage mit: |  | J | N | J | N
12.1 | - Protokoll und Soll-Ist-Vergleich |  | J | N | J | N
12.2 | - Kennzeichnung und Durchnummerierung der Messpunkte |  | J | N | J | N
12.3 | - Eintrag der Messpunkte in die Bestandspläne |  | J | N | J | N
12.4 | - Luftmengennachweis für besondere Räume (Zu- und Abluftmengen) z. B. Labore, Reinsträume |  | J | N | J | N
13 | Dichtigkeitsprüfung der Lüftungskanäle + Dichtheitsprotokoll Zentralgeräte |  | J | N | J | N
14 | Partikelmessung und Dichtsitzprüfung bei eingebauten Schwebstofffiltern (endständige Filter) |  | J | N | J | N
15 | Bei Neuanlagen ist gemäß VDI 6022 eine Hygiene-Erstprüfung durchzuführen |  | J | N | J | N
16 | Volumenstromregler: |  | J | N | J | N
16.1 | - Liste aller Volumenstromregler mit TGA- Bezeichnung, Einbauort, Typ und Größe |  | J | N | J | N
16.2 | - Bezeichnung und Einzeichnung in allen relevanten Reviplänen |  | J | N | J | N
17 | Brandschutzklappen: |  | J | N | J | N
17.1 | - Errichterbestätigung über fachgerechten Einbau der BSK vom Ersteller muss vorhanden sein. - Zulassungsbestätigung BSK - Errichterbestätigung (Einbau + Einmörtelung) |  | J | N | J | N
17.2 | - Erfassungsblatt Brandschutzklappen (Excel) Eine Liste aller BSK mit TGA- Bezeichnung, Einbauort, Typ und Größe (Liste auf tba Homepage abrufbar) |  | J | N | J | N
17.3 | - Einzeichnung in allen relevanten Reviplänen inkl. TGA Code |  | J | N | J | N
18 | GMP-Labor: |  | J | N | J | N
18.1 | - Separate Funktionsbeschreibung mit Angaben über Anschlüsse an vorhandene Medien |  | J | N | J | N
18.2 | - Prüfprotokoll erste Validierungsmessung |  | J | N | J | N
Fortsetzung Seite 2
19 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
19.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
19.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
19.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
19.4 | - Legende |  | J | N | J | N
19.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
20 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## MSR
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Schaltschrank
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076LKL01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung (MSR) inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Bus- und Netzwerktopologie mit allen Teilnehmern und Adressen (M-Bus, Modbus, usw.)
4 | Anlagenliste (Anlagenbezeichung Hauptanlagen, Aufstellort der Anlagen, Aufstellort DDC Unterstation, Netzversorgung) |  | J | N | J | N
5 | Regelschema mit Betriebsmittelkennzeichnung, TGA Code und Regelstruktur |  | J | N | J | N
6 | Datenpunkt-Liste (TGA Code): Datenpunktinformation mit Angaben über den Datenpunktnamen, Controller-Adresse, Rangierung (sowohl für BTA-Schrank als auch für Controller, jeweils mit der Klemmenbezeichnung), Bezeichnung des Schaltschrankes und die Parametrierung (DI, DO, AI, AO). |  | J | N | J | N
7 | Sollwerte, Einstellwerte (z.B. Druckschalter, Begrenzer, usw.) und Betriebszeiten |  | J | N | J | N
8 | EDE-File für Bus-Anbindungen (z.B. Modbus) |  | J | N | J | N
9 | Aktuelle Parameterlisten (z.B. FU, Pumpen, Wärmemengenzähler, Regler, usw.) |  | J | N | J | N
10 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
11 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil |  | J | N | J | N
12 | Strom-Messprotokolle |  | J | N | J | N
13 | EU-Konformitätserklärung |  | J | N | J | N
14 | Prüfprotokoll sämtlicher Prüfungen und Messwerte nach VDE 0100 Teil 600 unter Verwendung eines Standard Prüfprotokolls. |  | J | N | J | N
15 | Prüfprotokoll DGUV V3 nach Inbetriebnahme |  | J | N | J | N
16 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
17 | Thermografie (Bild und Prüfdokumentation) |  | J | N | J | N
18 | Prüfbericht gewerkeübergreifender 1:1 Test (Funktion + GLT) |  | J | N | J | N
19 | Stromlaufpläne |  | J | N | J | N
20 | Klemmenplan |  | J | N | J | N
21 | Stücklisten (Schaltschrankkomponenten) |  | J | N | J | N
22 | Kühllastberechnung Schaltschrank |  | J | N | J | N
23 | Kabelzugliste |  | J | N | J | N
24 | Datensicherung (DDC/SPS) auf GLT Server |  | J | N | J | N
25 | GLT-Bilder Ausdrucke (nur für Vorabzug, erster Prüfdurchlauf) |  | J | N | J | N
26 | Schemata (Strang-, Gesamt) der Fremd-Gewerke (HLSK) |  | J | N | J | N
27 | Grundrißpläne des betroffenen Gewerks mit Betriebsmitteln |  | J | N | J | N
28 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## N
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Patientenruf
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076NKK01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Verteileransichten (siehe Anlage E: Verteileransicht) |  | J | N | J | N
4 | Leistenbelegungspläne der Verteiler (siehe Anhang E) |  | J | N | J | N
5 | Patchpanel-Belegung nach Mustervorlage (siehe Anhang E) |  | J | N | J | N
6 | Kabelliste (siehe Anlage E: Muster Kabelliste) |  | J | N | J | N
7 | Messprotokolle |  | J | N | J | N
8 | Schemata (Strang-, Gesamt) für die einzelnen Anlagen |  | J | N | J | N
9 | Grundrißpläne mit Schwachstromanlagen (Anschlussdosen und deren Bezeichnung) |  | J | N | J | N
10 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
10.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
10.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
10.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
10.4 | - Legende |  | J | N | J | N
10.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
11 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## SLA
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: Patientenruf
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076NKK01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
4 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil |  | J | N | J | N
5 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
6 | Inbetriebnahmeprotokoll |  | J | N | J | N
7 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
8 | Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO |  | J | N | J | N
9 | Prüfzeugnisse Brandschott | ? | J | N | J | N
10 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
11 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
12 | Bauaufsichtliche Zulassung für Kanalrauchmelder | x | J | N | J | N
13 | Rechnerische Nachweise für Luftmengenberechnungen (z.B. Treppenhaus) anfordern. |  | J | N | J | N
14 | Protokoll über die Druckkraftmessung der Türen in Tabellenform |  | J | N | J | N
15 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
15.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
15.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
15.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
15.4 | - Legende |  | J | N | J | N
15.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
15 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## SRW
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: RWA-Anlage
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076SRW01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
2 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil |  | J | N | J | N
3 | Katalogverweise farblich gekennzeichnet (z.B. mit Textmarker)? |  | J | N | J | N
4 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren |  | J | N | J | N
5 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen |  | J | N | J | N
6 | Brandschutzgutachten |  | J | N | J | N
7 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
8 | Inbetriebnahmeprotokoll |  | J | N | J | N
9 | Errichtererklärung |  | J | N | J | N
10 | Risikobeurteilung und Schutzmaßnahmen für kraftbetätigte Fenster |  | J | N | J | N
11 | Beschriftung der Zuleitung mit Ursprungsort und Sicherung |  | J | N | J | N
12 | Anlagenbeschreibung / Kabelplan |  | J | N | J | N
13 | Schemata (Strang-, Gesamt) |  | J | N | J | N
14 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
15 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
15.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
15.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
15.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
15.4 | - Legende |  | J | N | J | N
15.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
16 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## SAR-SNO-SCO-SIN
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: RWA-Anlage
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076SRW01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Beschreibung der Baumaßnahme |  | J | N | J | N
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung inkl. Anweisungen, die erforderlich sind, um die Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen |  | J | N | J | N
3 | Übersichtsliste Herstellerfirmen mit Anschriften |  | J | N | J | N
4 | Gerätelisten, Ersatzteillisten und Herstellerunterlagen für jedes Bauteil |  | J | N | J | N
5 | Katalogverweise farblich gekennzeichnet (z.B. mit Textmarker)? |  | J | N | J | N
6 | Betreiber Überprüfungsanweisung was muss der Betreiber prüfen? |  | J | N | J | N
7 | Blower Door Test (Raumdichtigkeitsprüfung) |  | J | N | J | N
8 | Protokoll Sachverständigenabnahme |  | J | N | J | N
9 | Protokoll DGUV V3 Prüfung |  | J | N | J | N
10 | Unterweisungsnachweis Zutrittsberechtigter Personen |  | J | N | J | N
11 | Hydraulische Berechnung |  | J | N | J | N
12 | Sicherheitsdatenblatt des verwendeten Gases |  | J | N | J | N
13 | Wartungsanweisungen : - Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren. |  | J | N | J | N
14 | Prüfzeugnisse Brandschott |  | J | N | J | N
15 | Inbetriebnahmeprotokoll |  | J | N | J | N
16 | Errichtererklärung |  | J | N | J | N
17 | Protokoll Druckprüfung |  | J | N | J | N
18 | Schemata (Steuer-, Kabel-, Alarmierungs-, Isometrie der Installation) |  | J | N | J | N
19 | Grundrißpläne |  | J | N | J | N
20 | VBA/GBC Zeichnungskopf |  | J | N | J | N
20.1 | - Adresse des Gebäudes |  | J | N | J | N
20.2 | - tba-Gebäudenummer |  | J | N | J | N
20.3 | - Revisionsstand nachvollziehbar? |  | J | N | J | N
20.4 | - Legende |  | J | N | J | N
20.5 | - tba-Code + BMKZ eingetragen |  | J | N | J | N
21 | Komplette Unterlagen auf Datenträger |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Name:

## KNX
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: KNX
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076EVI01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Übersichtsplan / Schema ( Leitung, Geräte , Phys. Adressen, …) |  | J | N | J | N
2 | Gebäudegrundriss mit Produkten (DALI Nummern, Installationssymbole, Phys. Adresse.) |  | J | N | J | N
3 | Verteilerplan mit Gerätebeschriftung und Phys. Adresse. |  | J | N | J | N
4 | Exportdatei der ETS |  | J | N | J | N
5 | Exportdatei + Erweiterte Software (Sub Software, ETS Plug In, Applikationen) |  | J | N | J | N
6 | ETS Reportdateien nur digital PDF (Stückliste, Gebäudestruktur, Gruppenadresse, Topologie) |  | J | N | J | N
7 | Bedienungsanleitungen |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Unterschrift:

## EIB
Geb.: | Bsp: 6076 ZDV, Wächterstr. 76, Tübingen | Anlage: | Bsp: EIB
Nutzer: | Bsp: AG Max Mustermann | Anl.Nr.: | Bsp: 6076EVI01
lfd. Nr. tech. Prüfliste | Prüfung | Entfällt | Vorhanden? Bitte ankreuzen |  | In Ordnung? Bitte ankreuzen
|  |  | J | N | J | N
1 | Pflichtenheft |  | J | N | J | N
2 | Übersichtsplan (Leitung, Geräte, Phys.Adresse,…) |  | J | N | J | N
3 | Exportdatei der ETS (PR oder KNXProj) |  | J | N | J | N
4 | Exportdatei + Erweiterte Software (Sub Software, ETS Plugin, Applikation) |  | J | N | J | N
5 | ETS Reportdateien nur digital PDF (Stückliste, Gebäudestruktur, Gruppenadresse, Topologie) |  | J | N | J | N
6 | Gebäudegrundriss mit Produkten (Symbole, Phys.Adresse.) |  | J | N | J | N
7 | Bedienungsanleitungen |  | J | N | J | N
8 | Verteilerplan mit Gerätebeschriftung und Phys.Adresse |  | J | N | J | N
Fazit: | Kann aus Sicht der tba Abteilung eine Einweisung / Mängelbegehung stattfinden? Terminfindung durch BB-4 |  | J | N
Zu Nr: | Kommentare: (wenn nicht in Ordnung, bitte einen Kommentar WAS nicht in Ordnung ist)
Datum / Unterschrift:

## Urwerte
1 | Beschreibung der Baumaßnahme
2 | Anlagen- und Funktionsbeschreibung
6 | Wartungsanweisungen : • Wartungs- und Prüfzyklus (wöchentlich-monatlich-jährlich) ist anhand der Herstellerunterlagen und gesetzlichen Vorgaben vom Einbauer zu definieren Bedienungsanweisungen : • Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.
Bedienungsanweisungen : • Anweisungen, die erforderlich sind, um Anlagen außer und wieder in Betrieb zu nehmen.
7 | Prüfzeugnisse sowie Abnahmebescheinigungen von wiederkehrend prüfpflichtigen Einrichtungen
8 | Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichVO
11 | Komplette Unterlagen auf Datenträger
12 | Datenpunkt-Liste
13 | Anlagenfunktionsbeschreibung (MSR)
14 | Regelschemata (tba-Code + BMKZ)
15 | Sollwerte und Betriebszeiten
16 | Stromlaufpläne
17 | Betriebsmittelkennzeichnungen im Stromlaufplan
18 | Stücklisten
19 | Werk- und Prüfbescheinigungen (VDE/Konformitätserklärung)
20 | Programmausdruck (Papier) vorhanden
21 | Datensicherung (auf Datenträger)
22 | Kühllastberechnung Schaltschrank
23 | Aktuelle Parameterlisten
24 | Übersichts- und Grundrissplan (TGA-Code + BMKZ) (je nach Gewerk)
25 | Original-CD für Betriebssystem mit gültiger Lizenz (bei Touch-Screen).
26 | Reglerstrukturen in Regelschemata mit Bezeichnung der Regelmodule.
27 | Herstellerunterlagen / Datenblätter der eingebauten Teile und farbige Markierung derselben
28 | Strommess-Protokolle
29 | Kabelzugliste
30 | LSB + GLT-Bilder Ausdrucke
31 | TGA-Code (Komponentenbezeichnung und -kennung in Ordnung?)
32 | Aufschaltung Nutzergeräte auf GLT:
Eine Liste mit Ansprechpartnern, die im Störungsfall von der Leitwarte angerufen werden müssen.
33 | Dokumentation LON: - LNS-Datenbank
- LNS-Datenbank
- Netzwerk Design
- XIF-Files
- Netzwerk Funktionsprotokoll
34 | Strangschemata Bus- und Netzwerktopologie
35 | Ein-/Ausgangsbelegungsliste (DDC / Regler / SPS)
36 | ULK:
- Angabe, wo ULK elektrisch abgesichert ist + Schild am Gerät.
- Ergänzte Sicherungslegende des betroffenen UV.
- Ergänzter Schaltplan des betroffenen Elektro UV
- Angabe von Kältemittel und -menge
37 | Protokoll Druck-/ Dichtigkeitsprüfung
38 | Rohrnetzberechnung
39 | Wärmebedarfsberechnung
40 | Hydraulischer Abgleich
12 | Prüfzeugnisse Brandschott
41 | Schemata (Strang-, Gesamt)
42 | Grundrißpläne
43 | Gasartenprüfung bei medizinischen/technischen Gasen
44 | Protokoll Druckprüfung
46 | Protokoll Druckprüfung
47 | Reinigungs- und Spülnachweise
50 | Rohrnetzberechnung
51 | TÜV-Abnahme mit Prüfbuch für den Druckbehälter.
52 | Spezielle hygienische Protokolle für Sanitärleitungen im Krankenhaus-/Laborbereich, z.B.: Chemische/thermische Desinfektionen aller Trinkwassernetze (Trinkwasser-kalt, Trinkwasser-warm, aufbereitetes Wasser).
53 | Abwasserleitungen/-kanäle
Entwässerungspläne und die Aufzeichnungen der Kanalbefahrung der Grundleitungen
54 | Kanalnetzberechnungen, Ausdruck und auf CD.
55 | Luftmengenmessung der eingeregelten Anlage mit Protokoll und Soll-Ist-Vergleich, Kennzeichnung und Durchnummerierung der Messpunkte, Eintrag in die Bestandspläne
56 | Luftmengennachweis für besondere Räume (Zu- und Abluftmengen) z. B. Labore, Reinsträume
57 | Dichtigkeitsprüfung der Lüftungskanäle (sofern gefordert)
58 | Partikelmessung und Dichtsitzprüfung bei eingebauten Schwebstofffiltern (endständige Filter)
59 | Dichtheitsprotokoll Zentralgeräte
60 | Auflistung der verwendeten Filter
61 | Volumenstromregler: - Liste aller Volumenstromregler mit TGA- Bezeichnung, Einbauort, Typ und Größe - Bezeichnung und Einzeichnung in allen relevanten Revisionsplänen
62 | Brandschutzklappen: Errichterbestätigung über fachgerechten Einbau der BSK vom Ersteller (muss vorhanden sein). (Zulassungsbestätigung BSK, Errichterbestätigung (Einbau + Einmörtelung)
63 | Brandschutzklappen: · Liste aller BSK mit TGA- Bezeichnung, Einbauort, Typ und Größe (Liste liegt in Dateiform im tba vor) · Bezeichnung und Einzeichnung in allen relevanten Revisionsplänen
64 | GMP-Labor: - Separate Funktionsbeschreibung mit Angaben über Anschlüsse an vorhandene Medien. - Prüfprotokoll erste Validierungsmessung
65 | Wartungs- und Prüfzyklus ist anhand der Herstellerunterlagen vom Einbauer zu definieren.
66 | Bauaufsichtliche Zulassung für Kanalrauchmelder
67 | Rechnerische Nachweise für Luftmengenberechnungen (z.B. Treppenhaus) anfordern.
68 | Protokoll über die Druckkraftmessung der Türen
69 | Absicherung der Anlage angegeben?
70 | Gebäudeanschrift und tba-Gebäude-Nummer im Plankopf vorhanden?
71 | Prüfprotokoll der Messung des Schutzleiterstroms am zentralen Erdungspunkt.
72 | Prüfprotokoll sämtlicher Prüfungen und Messwerte nach VDE 0100 Teil 600 unter Verwendung eines Standard Prüfprotokolls.
73 | Messprotokolle der Antennenanlage
74 | Prüfzeugnisse der Brandschottung
75 | Programmierung Bussystem auf Datenträger
76 | Prüfplan wiederkehrende Prüfungen
77 | Unterlagen über Sicherungen, Verteiler etc.
78 | Geräteliste mit Angabe der eingebauten Fabrikate u. Typen.
79 | Abnahmeprotokoll.
80 | Leuchtenlisten
81 | Leuchtmittellisten
82 | Anlagenbeschreibung / Kabelplan
83 | Funktionsbeschreibung
84 | Abnahmebericht
85 | Technische Unterlagen / Bedienungsanleitungen - Zertifikate / Zulassungen
86 | Gebäudepläne (Grundrisspläne mit den eingebauten Komponenten)
87 | Wartungsprogramm
88 | Wartungsintervalle
89 | Checkliste
90 | Prüfbuch
91 | Parameterlisten zu allen eingestellten Werten von Schaltgeräten/Bauteilen und Systemeinheiten (z. B. Türzeiten, Fahr- und Regelungsparameter).
92 | Anleitung zur Überprüfung sicherheitstechnischer Anlagenkomponenten (wie ist was zur Zwischen- und Hauptprüfung der Aufzugsanlage zu prüfen; z. B. Rohrbruchventil, Sicherheitsschaltung, Fahren in die Endschalter und dergleichen).
93 | Beschreibung des Diagnosegerätes einschl. Fehlercodespeicherbeschreibung.
94 | Wartungsbuch.
95 | Prüfbuch der Aufzugsanlage, einschließlich der EG-Konformitätserklärung und der sicherheitstechnischen Bewertung nach BetrSichV.
96 | EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß Gefahrstoffverordnung
97 | Prüfprotokoll nach VAwS (nur bei hydr. Aufzugsanlagen).
98 | Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100 Teil 600 (Isolationswiderstandsmessung).
99 | VBA ZeichnungskopfA/W
100 | Adresse des Gebäudes
101 | tba-Gebäudenummer
102 | Revisionsstand nachvollziehbar?
103 | Legende
104 | tba-Code + BMKZ eingetragen
105 | Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll
106 | Bedienungsanleitung
107 | Produktunterlagen
108 | Anlagenpass
109 | Kopie vom Linienbuch
110 | Verteilerunterlagen, Strangplan
111 | Übersichtspläne
112 | Brandfallsteuermatrix
113 | Sonstiges
114 | Betriebsbuch (zur Hinterlegung bei der BMZ)
115 | Anlagenbeschreibung
116 | Prüfplan für wiederkehrende Prüfungen
117 | Feuerwehrlaufkarten
118 | VdS-Zertifikate der eingesetzten Bauteile
119 | Zertifikat der Errichterfirma nach DIN 14675
120 | Brandschott Prüfzeugnisse
121 | Errichterbescheinigung